## TROŠKOVNIK BR.1
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA I TROŠKOVNIK
PREDMET: NABAVA RADOVA SANACIJE SANITARNOG ČVORA I SVLAČIONICE U GIMNAZIJI VUKOVAR, evidencijski broj nabave: EV: 2/2021.
stavka | opis stavke | jed. mj. | količina | jed. cijena | ukupno
01. | RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽE
01.01. | Demontaža postojeće sanitarije | kom | 1
Demontaža se izvodi u jednom dijelu sanitornog čvora na katu. Stavka uključuje utovar u kamion i odvoz na deponiju.
01.02. | Uklanjanje keramičkih pločica | m2 | 31
Uklanjanje postojećih keramičkih pločica sa zidova i poda u jednom dijelu sanitarnog čvora na katu. Stavka obuhvaća čišćenje zida i poda i priprema za novu oblogu.
01.03. | Demontaža starih instalacija | kom | 1
Uklanjanje postojećih starih instalacija dovoda i odvoda vode te kanalizacije. Stavka uključuje utovar u kamion i odvoz na deponiju.
01. | UKUPNO RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽA |  |  |  | 0
02. | KERAMIČARSKI RADOVI
02.01. | Zidne pločice | m2 | 9
Nabava i ugradnja novih keramičkih pločica na zidove u sanitarnom čvoru
02.01. | Podne pločice
| Nabava i ugradnja novih keramičkih pločica na podove u sanitarnom čvoru | m2 | 28
02. | UKUPNO KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  | 0
03. | INSTALACIJE I SANITARIJE
03.01. | Nabava i ugradnja novih instalacija dovode i odvoda vode te kanalizacije. | kom | 1
03.02. | Nabava i ugradnja nove sanitarije | kom | 1
03. | UKUPNO INSTALACIJE I SANITARIJE |  |  |  | 0
04. | SOBOSLIKARSKI RADOVI
04.01. | Krpanje i bojanje sanitarnog čvora u perivu boju | m2 | 7
04. | UKUPNO SOBOSLIKARSKI RADOVI |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
01. | UKUPNO RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽA |  |  |  | 0
02. | UKUPNO KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  | 0
03. | UKUPNO INSTALACIJE I SANITARIJE |  |  |  | 0
04. | UKUPNO SOBOSLIKARSKI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO CIJENA BEZ POREZA (kn) |  |  |  | 0
| POREZ 25% (kn) |  |  |  | 0
| CIJENA S POREZOM (kn) |  |  |  | 0

## TROŠKOVNIK BR. 2
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA I TROŠKOVNIK
PREDMET: NABAVA RADOVA SANACIJE SANITARNOG ČVORA I SVLAČIONICE U GIMNAZIJI VUKOVAR, evidencijski broj nabave: EV: 2/2021.
01. | RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽE
01.01. | Demontaža postojeće sanitarije | kom | 1
Demontaža se izvodi u jednom dijelu sanitornog čvora u prizemlju. Stavka uključuje utovar u kamion i odvoz na deponiju.
01.02. | Uklanjanje keramičkih pločica | m2 | 58
Uklanjanje postojećih keramičkih pločica sa zidova i poda u jednom dijelu sanitarnog čvora u prizemlju. Stavka obuhvaća čišćenje zida i poda i priprema za novu oblogu.
01.03. | Demontaža starih instalacija | kom | 1
Uklanjanje postojećih starih instalacija dovoda i odvoda vode te kanalizacije. Stavka uključuje utovar u kamion i odvoz na deponiju.
01. | UKUPNO RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽA |  |  | 0
02. | KERAMIČARSKI RADOVI
02.01. | Zidne pločice | m2 | 40
Nabava i ugradnja novih keramičkih pločica na zidove u sanitarnom čvoru
02.01. | Podne pločice
| Nabava i ugradnja novih keramičkih pločica na podove u sanitarnom čvoru | m2 | 18
02. | UKUPNO KERAMIČARSKI RADOVI |  |  | 0
03. | INSTALACIJE I SANITARIJE
03.01. | Nabava i ugradnja novih instalacija dovoda i odvoda vode te kanalizacije. | kom | 1
03.02. | Nabava i ugradnja nove sanitarije | kom | 1
03.03. | Ispitivanje protočnosti kanalizacije u prizemlju | kom | 1
03. | UKUPNO INSTALACIJE I SANITARIJE |  |  | 0
04. | SOBOSLIKARSKI RADOVI
04.01. | Struganje stropa sanitarnog čvora u prizemlju | m2 | 18
Stavka uključuje i krpanje istog stropa.
04.02. | Bojanje sanitarnog čvora u perivu boju | m2 | 10
04. | UKUPNO SOBOSLIKARSKI RADOVI |  |  | 0
REKAPITULACIJA
01. | UKUPNO RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽA |  |  | 0
02. | UKUPNO KERAMIČARSKI RADOVI |  |  | 0
03. | UKUPNO INSTALACIJE I SANITARIJE |  |  | 0
04. | UKUPNO SOBOSLIKARSKI RADOVI |  |  | 0
| UKUPNO CIJENA BEZ POREZA (kn) |  |  | 0
| POREZ 25% (kn) |  |  | 0
| CIJENA S POREZOM (kn) |  |  | 0

## TROŠKOVNIK BR. 3
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA I TROŠKOVNIK
PREDMET: NABAVA RADOVA SANACIJE SANITARNOG ČVORA I SVLAČIONICE U GIMNAZIJI VUKOVAR, evidencijski broj nabave: EV: 2/2021.
01. | RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽE
01.01. | Demontaža postojeće sanitarije | kom | 1
Demontaža se izvodi u jednom dijelu sanitornog čvora u svlačionici. Stavka uključuje utovar u kamion i odvoz na deponiju.
01.02. | Uklanjanje keramičkih pločica | m2 | 77
Uklanjanje postojećih keramičkih pločica sa zidova i poda u jednom dijelu sanitarnog čvora u svlačionici. Stavka obuhvaća čišćenje zida i poda i priprema za novu oblogu.
01.03. | Demontaža starih instalacija | 1 | 1
Uklanjanje postojećih starih instalacija dovoda i odvoda vode te kanalizacije. Stavka uključuje utovar u kamion i odvoz na deponiju.
01. | UKUPNO RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽA |  |  | 0
02. | KERAMIČARSKI RADOVI
02.01. | Zidne pločice | m2 | 50
Nabava i ugradnja novih keramičkih pločica na zidove u sanitarnom čvoru
02.01. | Podne pločice
| Nabava i ugradnja novih keramičkih pločica na podove u sanitarnom čvoru | m2 | 22
02. | UKUPNO KERAMIČARSKI RADOVI |  |  | 0
03. | INSTALACIJE I SANITARIJE
03.01. | Nabava i ugradnja novih instalacija dovode i odvoda vode te kanalizacije. | kom | 1
03.02. | Nabava i ugradnja nove sanitarije i slavina na kadama i umivaoinicima | kom | 1
03.03. | Ispitivanje protočnosti kanalizacije u svlačionici | kom | 1
03. | UKUPNO INSTALACIJE I SANITARIJE |  |  | 0
04. | SOBOSLIKARSKI RADOVI
04.01. | Bojanje sanitarnog čvora u perivu boju | m2 | 15
04. | UKUPNO SOBOSLIKARSKI RADOVI |  |  | 0
REKAPITULACIJA
01. | UKUPNO RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽA |  |  | 0
02. | UKUPNO KERAMIČARSKI RADOVI |  |  | 0
03. | UKUPNO INSTALACIJE I SANITARIJE |  |  | 0
04. | UKUPNO SOBOSLIKARSKI RADOVI |  |  | 0
| UKUPNO CIJENA BEZ POREZA (kn) |  |  | 0
| POREZ 25% (kn) |  |  | 0
| CIJENA S POREZOM (kn) |  |  | 0